西宁市中央(省级)生态环境保护督察 整改任务销号情况公示表

| 整改任务概述 | 2024年省委督查室黄河流域生态环境污染治理情况专项督查反馈问题第1项：湟中区田家寨镇梁家村污水处理站污水外溢，流入小南川河，河道沟渠内有动物死尸，垃圾较多。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | # 西宁市湟中区人民政府 |
| 整改目标 | # 污水处理站正常运转，及时清理周边河道垃圾。 |
| 整改措施落实及目标完成情况 | 整改措施：1.尽快完成该污水站的维修工作，确保达标排放。同时，加强巡查管护，发现设备故障问题及时修复，确保污水处理站正常运行。2.定期开展巡河工作，及时清理发现的河道垃圾。 目标完成情况：一是梁家村污水处理站因保险丝熔断，污水提升泵断电不能正常工作，已于6月4日完成维修，6月监测结果显示出水达标，现污水处理站设备正常运转，未发现污水外溢现象。二是污水处理站周边河道垃圾问题田家寨镇于5月17日至18日进行清理，共计清理垃圾0.05吨，并将动物尸体进行无害化处理。 |
| 公示日期 | # 2024年11月12日至2024年11月25日 |
| 监督电话 | #### 0971-2232340 |