
西宁市湟中区西堡镇、多巴镇、拦隆口镇等10个乡镇24村计量设施配套工程

实施方案

（审定稿）

西宁市湟中区水利水电规划设计研究所

二零二六年二月

审         定：   张    红 
审        核：   岳 得 强

        报 告 编  写：  朱 春 录
 
        设          计：  朱 春 录
概  算 编 制：   解 安 宁
测  量 人 员：  包 天 元     陈 啟 眀  李 文 慧     梁 增 乾 
目   录

1

1综合说明

1

1.1绪言

5

1.2水文、气象

5

1.3工程地质

6

1.4建设任务与工程规模

6

1.5总体布置

6

1.6施工组织设计

7

1.7建设征地与移民安置

7

1.8环境保护设计

7

1.9劳动安全与工业卫生

7

1.10工程管理

8

1.11投资预算

8

1.12结论与建议

9

2水文

9

2.1流域概况

9

2.2气象

9

2.3水源

9

2.4洪水

10

2.5泥沙

10

2.6冰情

11

3工程地质

11

3.1绪言

11

3.2工程区地质概况

16

3.3地基土冻胀性评价

16

3.4天然建筑材料

17

3.5 结论及建议

18

4工程任务与规模

18

4.1社会经济状况

18

4.2项目区计量设施现状及存在的问题

21

4.3工程建设的必要性与可行性

22

4.4工程任务

22

4.5建设内容

25

5 工程设计

25

5.1工程总体布置

25

5.2工程设计

26

6 施工组织设计

26

6.1施工条件

26

6.2料场选择

26

6.3主体工程施工

28

6.4 施工总体布置

29

6.5 施工进度计划

30

7建设征地与移民安置

30

7.1征地范围

30

7.2移民安置

30

7.3占地补偿

31

8环境保护设计

31

8.1设计依据

31

8.2环境质量标准

33

8.3环境影响预测与评价

34

8.4 环境保护措施设计

40

9劳动安全与工业卫生

40

9.1危害与有害因素分析

43

9.2劳动安全和工业卫生措施

44

9.3安全卫生评价

46

10 工程管理

46

10.1建设期管理

47

10.2运行期管理

48

10.3 管理设施与设备

50

11 投资概算和资金筹措

50

11.1概算编制依据

52

11.2工程量及工程投资概算

53

12结论与建议




1综合说明

1.1绪言

1.1.1地理位置

湟中区位于青海省东部，县城鲁沙尔镇距西宁市25km，县境西、南、北三面环围西宁市，地理坐标为北纬36°13′32″~37°03′19″东经101°09′32″~101°54′50″，总面积2444km²，区人民政府驻鲁沙尔镇。截至2024年，湟中区辖1个街道、10个镇、5个乡：康川街道、鲁沙尔镇、西堡镇、上新庄镇、田家寨镇、甘河滩镇、共和镇、多巴镇、 拦隆口镇、上五庄镇、李家山镇、群加乡、土门关乡、汉东乡、大才乡、 海子沟乡，共涉及380个行政村，截至2024年，湟中区户籍总人口47.85万人，城镇人口16.3万人，乡村人口23.32万人，城镇化率41.14%。湟中区以汉族为主，少数民族有：藏族、回族、土族、撒拉族、蒙古族等。

多巴镇地处湟中区北部，东与湟源县相邻，南接甘河滩镇，西连西宁市城北区大堡子镇，行政区域总面积148.76km2，距县城鲁沙尔镇25km，距省会西宁市25km，镇域东西长约25km，南北宽约6km，截至2024年末，多巴镇有户籍11418户68588人，镇政府驻地多巴二村，镇辖1个社区和44个行政村，本工程主要涉及初哇村、油坊台村、丹麻寺村。

西堡镇位于县城鲁沙尔东北，东南与鲁沙尔镇、总寨相连，西与甘河滩接壤，北与多巴镇相连，距离鲁沙尔镇9km，截止2024年末，西堡镇辖19个行政村，现有户籍6694户24416人，镇政府驻地西堡村，本工程主要涉及新平村、东堡村、寺尔寨村、西花园村、东花园村。
拦隆口镇位于县城鲁沙尔西北，东接李家山镇、北接四营，南与多巴镇相邻，西与拉沙接壤，距离县城鲁沙尔镇44km，截止2024年末，拦隆口镇辖42个行政村，现有户籍12841户40424人，镇政府驻地拦隆口村，本工程主要涉及端巴营村、班仲营村、巴达村。
群加乡地处拉脊山脉南麓，东临田家寨镇，南接化隆县，西与贵德县相接，北与上新庄镇接壤，距离县城鲁沙尔镇78km，截止2024年末，群加乡辖5个行政村，现有户籍644户2218人，乡政府驻地唐阳村，本工程主要涉及来路村。
土门关乡位于鲁沙尔镇东南，北与总寨镇接壤，东与田家寨镇相邻，南与上新庄镇相隔，距离县城鲁沙尔镇19km，截止2024年末，土门关乡辖19个行政村，现有户籍5017户17370人，乡政府驻地土门关村，本工程主要涉及秋子沟村、上阿卡村。
田家寨镇位于县城鲁沙尔东南，东与平安县接壤，北与西宁市隔山相望，西与土门关相毗邻，南与什张家、丹麻为邻，距离鲁沙尔镇35km，截止2024年末，田家寨镇辖43个行政村，现有户籍11316户38670人，镇政府驻地田家寨村，本工程主要涉及沙尔湾村。

汉东乡位于湟中区西南部，北接多巴镇，南连大才回族乡，东邻甘河滩镇，西与共和镇接壤，距离鲁沙尔镇13km，截止2024年末，汉东乡辖4个行政村，现有户籍1041户5916人，镇政府驻地汉东村，本工程主要涉及前窑村、后窑村、下麻尔村、冰沟村。

共和镇位于县城西北部，东接汉东乡，西南毗邻湟源县，北邻多巴镇，总面积264.38km2，距离鲁沙尔镇25km，距西宁市38km，截止2024年末，共和镇辖30个行政村，现有户籍8923户32150人，镇政府驻地前营村，本工程主要涉及新庄村。
甘河滩镇位于县城北部，北接多巴镇，西邻汉东、大才乡，东与西堡镇接壤，总面积66.3km2，距离鲁沙尔镇12km，截止2024年末，甘河滩镇辖18个行政村，现有户籍5614户21374人，镇政府驻地黄一村，本工程主要涉及上河湾村、下河湾村。

李家山镇位于县城东北部，东邻海子沟乡和大通县景阳镇，南靠西宁市城北区大堡子镇，西连拦隆口镇，北接娘娘山，总面积144.95km2，距离鲁沙尔镇55km，截止2024年末，李家山辖32个行政村，现有户籍7300户27167人，镇政府驻地李家山村，本工程主要涉及上坪村、王家堡村。
1.1.2项目背景
为认真落实中央巡视移交农村牧区供水保障立行立改问题整改要求，举一反三加快补齐全省农村牧区供水保障方面的短板弱项，健全完善农牧区供水设施建设运行长效机制，进一步提升全省农村牧区供水保障水平，按照省委省政府部署要求，决定在全省开展农村牧区供水优化提升攻坚行动。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于农村饮水安全的重要指示批示精神，立足我省农村牧区供水设施分布现状及特点，聚焦短板弱项，系统谋划、建管并举，扎实推进供水保障重点工作，着力构建体系布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的农村牧区供水高质量发展格局，有效提升全省农村牧区供水保障水平，推进乡村全面振兴，不断满足农牧民群众美好生活需求。利用3-5年时间，集中供水工程净化设施设备实现应配尽配，消毒设备配套率达100％，千人以上供水工程水源保护设施全部建成，农村牧区自来水普及率达到88％，规模化供水工程覆盖率达到50%以上。

依据《青海省办公厅关于青海省农村牧区供水优化提升攻坚行动提升方案的通知》、《青海省水利厅关于做好全省农村牧区供水优化提升攻坚行动的通知》等文件相关要求，为深入贯彻落实全省农村牧区供水优化提升攻坚行动推进会议精神，扎实推进农村牧区供水优化提升攻坚各项工作，确保行动落地见效。本次通过在24个村的分水井内安装计量设施，精准计算用水量并按量收取水费，既能减少对水资源浪费，又能方便管理单位按量收取水费，还能让村民养成节约用水的良好习惯。
1.1.3工程概况
湟中区，隶属青海省西宁市，位于青海省东部，地理坐标为北纬36°13′32″~37°03′19″东经101°09′32″~101°54′50″，总面积2444km2，区人民政府驻鲁沙尔镇。湟中区现辖1个街道、10个镇、5个乡:康川街道、鲁沙尔镇、西堡镇、上新庄镇、田家寨镇、甘河滩镇、共和镇、多巴镇、 拦隆口镇、上五庄镇、李家山镇、群加乡、土门关乡、汉东乡、大才乡、 海子沟乡，共涉及380个行政村，截至2024年，湟中区户籍总人口47.85万人，城镇人口16.3万人，乡村人口23.32万人，城镇化率41.14%。湟中区以汉族为主，少数民族有：藏族、回族、土族、撒拉族、蒙古族等。

本次项目涉及大部分村庄人畜饮水工程修建时间较迟，村内建有集中式分水井和配套的串户管网，工程自修建以来均运行良好，能满足各个村的人畜饮水，目前由于井内分水器锈蚀严重，井内经常存在漏水和积水现象，部分村庄分水井内安装有机械水表，但由于年久失修、水泡等原因，导致大多数失灵，既不能达到精确计量，又不能发挥正常效益，给管理单位的管理和收取水费带来很大不便。

通过对湟中区符合安装计量设施村庄摸排调查，以及村委会的反映，经管理单位确认，确定了本次安装计量设施的村庄，通过更换村内分水井内分水器并安装卡式水表，一方面解决了分水器锈蚀渗漏、浪费水资源的问题，另一方面也给管理单位通过计量收费提供了便利，更进一步提高了项目区受益村供水保证率，原供水工程供水效率得到提升，水利基础设施建设稳步跟进，为项目区城镇化建设、乡村振兴等经济发展规划奠定了坚实的基础，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，为湟中区实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供水利支撑和保障。因此，实施该项目也是十分必要的。

1.1.4勘测设计过程
2026年1月受西宁市湟中区水利局的委托，由我单位承接了设计工作，我单位及时安派有关技术人员对项目区进行实地勘测，听取了湟中区水利局和村委会及管理单位工作人员的意见和建议。根据项目区的实际情况及相关设计规范，于2026年2月开始《西宁市湟中区西堡镇、多巴镇、拦隆口镇等10个乡镇24村计量设施配套工程》实施方案的设计与编制工作。

1.1.5设计依据

有关文件：

（1）《青海省办公厅关于青海省农村牧区供水优化提升攻坚行动提升方案的通知》（青政办【2025】25号）；

（2）《青海省水利厅关于做好全省农村牧区供水优化提升攻坚行动的通知》；

（3）《西宁市湟中区农村供水优化提升攻坚行动实施方案》；

（4）《2024年湟中统计年鉴》。


适用标准：

（1）《农村饮水安全工程实施方案编制规程》（SL559-2011）

（2）《村镇供水工程技术规范》（SL310-2024）

（3）《青海省地方标准用水定额》（DB63/T1429-2021）

（4）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

（5）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

（6）《建筑结构制图标准》（GB/T50105-2010）

（7）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2020）

1.2水文、气象

1.2.1流域概况

项目区位于湟水河流域，湟水是黄河上游的一级支流，主要由湟水干流和其支流大通河组成。湟水干流发源于青海省海晏县境内的祁连山系大坂山南坡，自西北流向东南，干流全长374km，流域面积32863km2，青海省内流域面积15558km2，河长300km，湟水干流介于北纬36°02´～37°28´，东经100°42´～103°01´之间，上游主源为麻皮寺河，在海晏县与哈利涧河汇合后称为西川河，在西宁盆地纳北川河后蜿蜒东行，穿过小峡、大峡、老鸦峡，在民和县享堂与其最大一级支流大通河汇合后流入甘肃省，于甘肃省永靖县上车村汇入黄河。
1.2.2气象

项目区地处中纬度内陆高原，光热资源丰富，气温垂直变化明显，雨水时空分布不均，太阳辐射强，日照时间长，光能资源丰富。根据湟中区（多巴镇）气象观测站1990～2023年气象要素统计结果，年平均日照时数2588.3小时，年总辐射量143.14千卡/平方厘米，作物生长期有效辐射量为86.24千卡/平方厘米，多年平均气温4.3℃，极端最低气温-22℃，大于10℃的积温2343℃～2422℃，极端最高气温33℃，年平均降雨量400～500mm，年蒸发量900mm左右，降雨多集中在7～9月，约占全年的70%左右，而正当农作物播种出苗和拔节期的3～6月，降雨仅有全年的22%，无霜期140～150天，最大风力8级，平均风速1.6～2.0m/s，平均气压775.1毫巴，相对湿度56%，平均地温8.7℃，最大冻土深1.05m，适宜种植春小麦、蚕豆、马铃薯、油菜和蔬菜，是湟中区的主要产粮区。

1.3工程地质
（1）工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.45s，对应的地震基本烈度为Ⅶ度，区域构造稳定性属较好区。
（2）工程区地形坡度5°～15°之间，为缓坡或斜坡，自然边坡稳定。
（3）工程区湿陷性黄土状土广泛分布，属自重湿陷性场地，湿陷等级为级Ⅱ（中等）～Ⅲ级（严重），地基稳定性差，建议对闸阀井等地基回填厚度0.15～0.25m的含量10%的水泥灰土，其压实系数不小于0.95。

（4）工程区季节性冻土标准冻深90cm，最大冻深为120cm。
（5）地基土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，对钢结构具有微腐蚀性。对管道与建筑物基础应有防腐措施。
（6）拟建工程所需的混凝土骨料需到小南川下游的金圆商品砂石料场购买，其储量和质量可满足规程要求，该商品混凝土骨料场距工程区平均运距65km，有国道和乡村公路通往工程区，交通方便。
1.4建设任务与工程规模

1.4.1建设任务
本工程主要涉及西宁市湟中区拦隆口镇、多巴镇、西堡镇等10个乡镇的24个村6083户23115人，通过在各个村的分水井内安装计量设施，精准计算用水量并按量收费，既能减少对水资源浪费，又能方便管理单位管理，还能让村民养成节约用水的良好习惯。

1.4.2工程规模
本工程主要新建配套管道4977m，采用Φ25PE管（1.6MPa）；安装分水器554套、水表6083套、锁闭阀6083套，井盖52套、井圈51套，改造分水井32座。
1.5总体布置
该工程为村级供水管网末端配套计量设施，在各个项目村内已建或改建分水井内更换或新安装钢塑分水器，在分水器每个分水口上安装DN20锁闭阀、DN20卡式水表，然后通过已埋设串户管网向各农户家中进行供水。

1.6施工组织设计

经现场调查，砂石骨料从小南川下游的金圆商品砂石料场采购，其储量和质量可满足规程要求，该商品混凝土骨料场距工程区平均运距65km，有国道和乡村公路通往工程区，交通方便。
为缩短施工工期，工程施工时，根据实际情况，将工程分为多个施工区段，各区段可同时开工建设，本工程计划施工期为2个月。

工程建筑物基础开挖以机械为主，人工为辅，其它建筑施工以人工为主，机械为辅，按照“五制要求”，选择有资质的专业队伍承建，并委托有资质单位进行质检和监理。

1.7建设征地与移民安置

本工程主要为村庄供水管网分水井内配套计量设施，对个别损坏分水井进行改造，也都是在原址进行施工，不考虑永久占地补偿。

本工程为分水井内配套计量设施，分水井改造均布置在住房外，不涉及移民安置。

1.8环境保护设计

本工程为供水管网计量设施配套工程，施工过程中，生态环境保护措施布设防止扰动警示牌，大气污染防治措施采用洒水防护、防尘网；声环境污染防治措施采用禁鸣警示牌、限速标志牌；水环境污染防治措施采用沉淀池；固体废弃物污染防治措施采用垃圾桶垃圾统一处理。实施使项目区内的人民普遍受益。工程建设对环境的影响主要发生在施工期，工程建设将对区域生态环境、水环境产生一定影响，能使工程建设降至最低。因此，从环境保护角度讲，本工程建设是可行的。

1.9劳动安全与工业卫生

对本工程的工作环境，从劳动安全与工业卫生的角度全面分析，找出发生火灾、爆炸、机械伤害、电气伤害、淹溺、噪声和振动危害、温湿危害、腐蚀、辐射等危害的主要因素，并指出其危害的后果。从而根据相关规程规范的要求，在工程的设计过程中，严格执行《水利水电工程劳动安全与卫生设计规范》的规定，对火灾、爆炸、机械伤害、电气伤害、淹溺、噪声和振动危害、温湿危害、腐蚀、辐射等危害采取预防措施，消除隐患，防止危害事故的发生，确保人员身体和国家财产的安全。

工程的劳动安全与卫生的设计，对贯彻执行国家“安全第一，预防为主”的方针，确保安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用有着重要的意义，对事故防患于未然，从而使本工程在建造完毕投入运行后，能给管理工作人员塑造一个安全、卫生作业环境。

1.10工程管理

结合该项目建设的特点，项目建设实行“项目法人负责制、工程招投标制、合同管理制、建设监理制”。它能够控制投资、工期和质量，保证工程顺利完成，并充分发挥工程的效益，是项目建设的重要保证，是水利部对水利工程建设管理的要求，是深化水利建设改革的需要。确定行之有效的管理机制，建立健全运行管理机构，充实管理人员，落实管理经费，制定各项规章制度切实管好用好工程，使工程效益得到充分发挥。

1.11投资预算
本工程总投资为367.04万元。其中建筑工程投资320.33万元，施工临时工程11.76元，独立费用17.76万元，基本预备费17.48万元。
资金来源：水利建设资金93.59万元、地方配套资金273.45万元。

1.12结论与建议

项目区涉及村庄内安装计量设施，每户用水量可实时统计，数据清晰可查，避免水量浪费，减少矛盾和纠纷，促进节约用水，利于全村统一节水管理，提高水资源利用率，按实际用水量计费，多用多缴，少用少缴，更公平，计量数据异常可快速定位管道破损、暗漏，减少水资源和电费、维修费浪费，降低供水成本，掌握全村用水规律，合理调节、错峰供水，方便村集体统一管理，提高运维效率，助力乡村水利现代化。

建议：1. 建立计量台账，规范数据管理，2. 完善用水收费制度，实现以水养水，3. 加强日常巡查与维护，4. 做好宣传引导，提高村民节水意识，5. 强化村集体管护责任，6. 逐步提升智能化水平，7. 及时处理矛盾纠纷。

2水文

2.1流域概况

项目区位于湟水河流域，湟水是黄河上游的一级支流，主要由湟水干流和其支流大通河组成。湟水干流发源于青海省海晏县境内的祁连山系大坂山南坡，自西北流向东南，干流全长374km，流域面积32863km2，青海省内流域面积15558km2，河长300km，湟水干流介于北纬36°02´～37°28´，东经100°42´～103°01´之间，上游主源为麻皮寺河，在海晏县与哈利涧河汇合后称为西川河，在西宁盆地纳北川河后蜿蜒东行，穿过小峡、大峡、老鸦峡，在民和县享堂与其最大一级支流大通河汇合后流入甘肃省，于甘肃省永靖县上车村汇入黄河。

2.2气象

项目区地处中纬度内陆高原，光热资源丰富，气温垂直变化明显，雨水时空分布不均，太阳辐射强，日照时间长，光能资源丰富。根据湟中区（多巴镇）气象观测站1990～2023年气象要素统计结果，年平均日照时数2588.3小时，年总辐射量143.14千卡/平方厘米，作物生长期有效辐射量为86.24千卡/平方厘米，多年平均气温4.3℃，极端最低气温-22℃，大于10℃的积温2343℃～2422℃，极端最高气温33℃，年平均降雨量400～500mm，年蒸发量900mm左右，降雨多集中在7～9月，约占全年的70%左右，而正当农作物播种出苗和拔节期的3～6月，降雨仅有全年的22%，无霜期140～150天，最大风力8级，平均风速1.6～2.0m/s，平均气压775.1毫巴，相对湿度56%，平均地温8.7℃，最大冻土深1.05m，适宜种植春小麦、蚕豆、马铃薯、油菜和蔬菜，是湟中区的主要产粮区。

2.3水源

本工程为24个村人饮供水管网安装计量设施，涉及项目区村庄供水水源稳定可靠，水量充沛，水质符合相关标准，能够满足村内居民日常生产生活用水需求，为村内安装自来水计量设施、实现规范化供水管理提供坚实的水源保障。

2.4洪水

本工程为村内人饮供水管网末端计量设施配套工程，主要为分水井内计量设施安装和井盖及井圈的更换，无涉河工程，工期安排在非雨季施工，受雨水影响小，因此无需进行洪水分析，现场应做好防汛安排。
2.5泥沙

本工程为村内人饮供水管网末端计量设施配套工程，无涉河工程，因此无需进行泥沙计算。

2.6冰情

本工程为村内人饮供水管网末端计量设施配套工程，无涉河工程，因此无需进行冰情分析。
3工程地质

3.1绪言
3.1.1 工程概况
本工程主要涉及西宁市湟中区拦隆口镇、多巴镇、西堡镇等10个乡镇24个村，通过在各个村的分水井内安装计量设施，既能减少对水资源浪费，又能方便管理单位按量收取水费，还能让村民养成节约用水的良好习惯。本工程主要新建配套管道4977m，安装分水器554套、水表6083套、锁闭阀6083套，井盖52套、井圈51套，改造分水井32座。
3.2工程区地质概况

3.2.1 地形地貌
工程区位于西宁盆地南部，拉脊山北坡的低山丘陵区，整体地势南高北低，海拔高程在2430～2500米之间。丘陵顶部由“戴帽状”风积黄土构成，黄土厚5～8m，顶部多呈浑圆状，相对高差80～100m，丘陵边坡自然坡度在25～35°间，自然边坡稳定。区内流水侵蚀作用较强烈，具有明显的河谷侵蚀、剥蚀地貌景观，地形较破碎，冲沟发育，冲沟多呈“V”字型，沟底狭窄，两岸坡陡峻，延伸0.3～2.0km，冲沟沟口堆积着小型洪积扇，扇面坡度8°～12°。由于冲沟发育较多，洪积扇交错排列，在山前形成向河谷倾斜的多级洪积台地。
湟水河自西向东在工程区北部流过，谷底发育宽度为0.5～0.9km，现代河床宽度10～30m，在河床两岸发育有不对称的Ⅰ级阶地，阶地分布不连续，阶面宽50～200m不等，地形较平坦，阶地前缘高出现代河床0.8～2.5m。局部地带分布着残留的Ⅲ级堆积阶地，阶地前缘高出现代河床15.0～20.0m。阶面大多为耕地、村社等。
3.2.2 区域地层岩性

根据《区域地质调查报告》（1/20万西宁幅）和现场勘察，工程区出露的地层岩性由老至新依次为：古近系西宁组（Ex）砂砾岩夹砂质粘土岩，新近系（N1x）泥质粉砂岩，第四系上更新统风积黄土（Q3eol），第四系全新统冲洪积砾石（Q4al-pl）、坡洪积含砾粉质粘土（Q4dl-pl）及坡积、洪积粉土。现按地层时代由老至新简述如下：
（1）古近系西宁组（Ex）砂砾岩夹砂质粘土岩：紫红～橘红色，砂砾岩具有碎屑结构，砾石含量20～60%，粒径0.5～2cm，以泥质或钙质胶结为主，胶结不良，岩层产状NW280～350°NE∠9～22°。分布于湟水河两岸的低山丘陵区。
（2）新近系（N1x）泥质粉砂岩：砖红色，质地均匀，呈厚层状，分布高程一般在2500～2800m，以平缓倾角整合于古近系地层之上。岩体成岩较差，岩石力学强度低，属软岩。岩体强风化层中风化层节理、裂隙发育，发育厚度2～3m。工程区内分布广泛。
（3）第四系上更新统风积黄土（Q3eol）：浅黄色，以粉粒为主，质地均一，稍湿，结构中等密～密实,主要分布在湟水河两岸丘陵顶部。
（4）第四系全新统冲洪积物（Q4al-pl）：主要分布在湟水河现代河床、漫滩及Ⅰ级和Ⅲ级阶地；阶地具二元结构，上部为粉质粘土，呈砖红色，结构稍密，厚度一般0.5～2.5m。下部为卵砾石，灰白色或浅红色，一般粒径3～10cm，最大30cm，磨圆较好，多为圆状～次圆状，中砂或粗砂充填，卵砾石成份以砂岩、板岩、石英岩类为主，结构稍密，厚度10～15m。
（5）第四系全新统洪积黄土状土（Q4pl）：岩性为浅黄色、灰黄色，以粉粒为主，土质均匀，稍湿，结构稍密～中密，分布厚度5.0～10.0m，主要分布于丘陵坡麓及坡脚一带，分布连续。
（6）第四系全新统坡洪积黄土状土(Q4dl-pl)：灰黄色，以粉粒为主，粘粒含量12%～15%，均一性差，结构松散，厚度3～6m，主要分布在湟水河两岸山前坡洪积扇。
3.2.3 区域地质构造

根据《青海省构造分区略图》工程区区域地质构造单元属于祁连褶皱系（Ⅱ）中祁连中间隆起带（Ⅱ2）二级构造单元。区域主构造线方向为NW向,褶皱轴线与区域主构造线方向一致。
区内发育的主要断裂构造有：拉脊山北缘大断裂和拉脊山南缘深大断裂。拉脊山南缘深大断裂：西起湟源县西北庄子附近,向南经千户、茶铺到化隆东北后转为北北西向，至大河家以西的黄河边结束，长约220km。走向115°～295°，总体倾向北东，倾角一般较陡，45°～80°。切割前震旦纪、晚寒武世及古近系等地层。沿此断裂带有大量的中酸性岩浆侵入，而岩体的长轴又常与断裂走向近一致。拉脊山南缘深大断裂距工程区约35km。
工程区主要分布于西宁盆地南部边缘，为元古界基底上发育的中～新生代陆相断陷盆地，受北部大板山南坡及南部拉脊山北缘大断裂控制，盆地内沉积了巨厚的中—新生代陆相碎屑岩，受地质构造影响较小，岩体产状近于水平或产状平缓，地质构造不发育。

3.2.4 物理地质现象
物理地质现象是地球内外应力共同作用的产物，与气候、地形地貌、地质构造及岩性的分布等多种因素有关。
（1）滑坡：湟水河谷两岸小型滑坡现象较为发育，以浅层黄土滑坡为主，规模一般较小。本区相对高差较大，坡度较陡，沟谷中流水侵蚀作用较强，在重力作用及地表水和地下水的诱导下易发生滑坡；浅层滑坡一般发生在坡体中部或底部的峻坡或悬坡中，边坡土质疏松，降水后土体含水量增大，土体力学强度降低，易发生浅层滑坡。该类滑坡均位于沟谷两岸高陡谷坡。
（2）岩体风化：新近系中新统西宁组碎屑岩属软岩，力学强度低，抗风化能力差，岩体风化强烈。表层多发育全风化层，呈碎屑或粉末状，强风化岩体内风化裂隙发育，岩体较破碎，大多呈碎裂结构，一般厚度1.5～3.0m。

（3）泥石流：区内冲沟发育，冲沟长度一般在0.5～3.5km间。冲沟内松散堆积物较丰富，在强降水时坡体表面的松散物被洪水搬运至坡脚或沟谷中，在坡脚或冲沟沟口处易形成小型泥石流；沟谷两岸坡体中上部为侵蚀区，而下部或底部成为堆积区。

3.2.5 水文地质条件
区内地下水按其赋存形式及介质类型主要分为基岩裂隙水与第四系松散岩类孔隙潜水两类。
基岩裂隙水主要分布于上游拉脊山基岩山区中，由大气降水补给，呈脉状或条带状分布于基岩构造带与风化层中，无统一的地下水位，总体水量较小，水量随季节变化较大，自两岸向河谷方向径流，多以泉水形式排泄于岸坡坡脚或补给河谷孔隙潜水。
但工程区由于基岩岩性为新近系砖红色泥质粉砂岩，风化层厚度小，岩体透水性差，一般只作为相对隔水层，含水量小，富水性弱。
孔隙潜水主要分布于湟水河河谷内，地下水以潜水的形式贮存在卵砾石中，以下部基岩为相对隔水层。含水层主要为第四系全新统冲积卵砾石，含水层厚度一般为10.5～15.5m，地下水位埋深一般在1.0～3.5m不等，富水性较好。主要受上游地表水及两岸基岩裂隙水补给，地下水沿新近系泥质粉砂岩顶板向下游河谷径流并补给下游地表水。受季节影响，地下水位变幅在0.5～1.0m间。
3.2.6 地震活动及区域构造稳定性

1.地震活动性及分布
拉脊山断裂带是距离工程区较近的地震带，1590年7月乐都东发生的5.0级地震及1892年3月发生的4.7级地震是本区最近一次较大地震（见表2-1，湟中地区Ms≥4.0级地震统计表）。
表3-3     湟中地区Ms≥4.0级地震统计表         
	序号
	发震时间
	震中位置
	震级(Ms)

	
	
	北纬(°)
	东经(°)
	参考地名
	

	1
	318-05-25
	36.6
	101.8
	西宁
	4.7

	2
	372-08
	36.6
	101.8
	西宁
	4.7

	3
	1590-07
	36.5
	102.7
	乐都东
	5

	4
	1890-02-17
	36.5
	102.0
	平安
	5

	5
	1892-03
	36.5
	102.4
	乐都
	4.7

	6
	1921-09-02
	36.6
	101.8
	西宁
	5.5

	7
	1927-04
	36.0
	101.8
	西宁
	5

	8
	1963-12-26
	36.8
	102.5
	乐都北
	4.7


2.地震动参数

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）工程区地震动峰值加速度为0.10g（见图2-1中国地震动峰值加速度区划图），地震动反应谱特征周期0.45s（图2-2中国地震动反应谱特征周期区划图），对应地震基本烈度为Ⅶ度。

[image: image1.png]



图3-1   中国地震动峰值加速度区划图
[image: image2.jpg]



图2-2   中国地震动反应谱特征周期区划图
3.2.7 区域构造稳定性评价
区域构造稳定性评价根据地震动峰值加速度、地震基本烈度、活断层的发育程度、地震活动性等因素综合分析确定。

工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震基本烈度为Ⅶ度，5km范围内无活断层，地震活动性较弱。根据《水电水利工程区域稳定性勘察技术规程》（DL/T5335～2017）,区域构造稳定性为较好区（见表3～4，区域构造稳定性评价表）。

表3-4         区域构造稳定性评价表          
	参量
	稳定性好
	稳定性较差
	稳定性差

	地震动峰值
加速度
	≤0.05g
	0.1g～0.3g
	≥0.4g

	地震基本烈度
	≤Ⅳ
	Ⅶ～Ⅷ
	≥Ⅸ

	活断层
	5km无活断层
	5km以内有长度小于10km活断层，震级＜5级的发震构造
	5km以内有长度大于10km活断层，并有M≥5级的发震构造

	地震及震级M
	M＜5级地震活动
	有5≤M＜7级地震活动或不多于1次M≥7级强度
	有多次M≥7级地震活动


3.3地基土冻胀性评价

本区属高原大陆性气候。工程区季节性冻土发育。根据《中国季节性冻土标准的深线图》及青海省市、县标准冻深一览表，湟中区鲁沙尔镇和平路381号（海拨2667.5m）标准冻深为0.85m，最大冻土埋深度为1.01m。

工程区地基土第四系全新统洪积黄土状土。其天然含水量4.6％～19.6％，平均13.8％；冻结期间地下水位距冻结面的最小距离hw＞1.5m。根据《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）附录G,黄土状土平均冻胀率η≤1%，地基土的冻胀等级为Ⅰ级，为不冻胀。
3.4天然建筑材料

1.混凝土骨料

工程区内无可供混凝土使用的砂卵砾石。本次勘察选择的混凝土粗、细骨料可从小南川下游的金圆商品砂石料场购买，其储量和质量可满足规程要求，该商品混凝土骨料料场距工程区平均运距65km，有国道和乡村公路通往工程区，交通方便。

（1）混凝土粗骨料质量评价
根据砂厂提供的混凝土用石子试验报告，该混凝土粗骨料的总体堆积密度1.65g/cm3，；表观密度2.66g/cm3；含泥量0；针片状含量为4%；泥块含量为0。从试验成果看出：该砾料各项试验指标均符合GB/T14685-2001的标准规定。砾石成分有：花岗岩、板岩、硬砂岩等。
（2）混凝土细骨料质量评价
根据对混凝土细骨料的试验报告，堆积密度为1.61g/cm3；表观密度为2.65g/cm3；细度模数洗泥后为2.9；含泥量0.3%；云母含量0；硫酸盐及硫化物含量0；有机质含量合格，孔隙率40（%）。砂质成分有：石英、长石及岩屑。
根据以上试验，该砂料各项试验指标均符合GB/T14685-2001的标准规定。

3.5 结论及建议

（1）工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.45s，对应的地震基本烈度为Ⅶ度，区域构造稳定性属较好区。
（2）工程区地形坡度5°～15°之间，为缓坡或斜坡，自然边坡稳定。
（3）工程区湿陷性黄土状土广泛分布，属自重湿陷性场地，湿陷等级为级Ⅱ（中等）～Ⅲ级（严重），地基稳定性差，建议对分水井等地基回填厚度0.15～0.25m的含量10%的水泥灰土，其压实系数不小于0.95。

（4）工程区季节性冻土标准冻深90cm，最大冻深为120cm。
（5）地基土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，对钢结构具有微腐蚀性。对管道与建筑物基础应有防腐措施。
（6）拟建工程所需的混凝土骨料需到小南川下游的金圆商品砂石料场购买，其储量和质量可满足规程要求，该商品混凝土骨料场距工程区平均运65km，有国道和乡村公路通往工程区，交通方便。

4工程任务与规模

4.1社会经济状况
西宁市湟中区属于青海省社会经济、文化比较发达的地区，县城鲁沙尔镇不仅是全区政治、经济、文化活动的中心，而且是我国著名佛教圣地塔尔寺的所在地。湟中区是青海省西宁市下辖的一个区，位于青海省东部，距省会西宁市25km。总面积2444km²。湟中区辖1个街道、10个镇、5个乡:康川街道、鲁沙尔镇、西堡镇、上新庄镇、田家寨镇、甘河滩镇、共和镇、多巴镇、 拦隆口镇、上五庄镇、李家山镇、群加乡、土门关乡、汉东乡、大才乡、 海子沟乡；共涉及380个行政村。
2025年上半年，全区生产总值为107.99 亿元。其中，第一产业增加值为 6.96 亿元；第二产业增加值 71.22 亿元；第三产业增加值29.81 亿元。完成公共财政预算收入 1.27 亿元；实现全体居民人均可支配收入11620 元、增长 5.8%，其中：农村居民人均可支配收入9470元、增长 6.3%；城镇居民人均可支配收入15953 元、增长 4.3%。完成一般公共预算收入1.55 亿元；实现社会消费品零售额14.80 亿元。
4.2项目区计量设施现状及存在的问题

4.2.1项目区计量设施现状

西宁市湟中区 380 个行政村共有农村人口 43.13 万人，现有集中式供水工程 126 处，应安装入户水表110828块，已安装18369块，入户水表安装率16.57%。其中，城乡供水一体化和千吨万人供水工程应安装入户水表74893块，已安装13190 块，入户水表安装率达17.61；千人工程应安装入户水表27543块，已安装 4326块，水表安装率为15.71%；千人以下集中供水工程应安装入户水表8392块，已安装853块，水表安装率为10.16%。
西宁市湟中区拦隆口镇、多巴镇、西堡镇等10个乡镇24村计量设施配套工程，本次涉及24个村人饮工程修建时间较早，其中19个村已建有592座分水井，5个村已在其它人饮项目配套，目前由于已建分水井内分水器锈蚀严重，井内经常存在漏水和积水现象，部分村庄分水井内安装有机械水表，自始至终也未按计量进行水费的收取，但由于年久失修、水泡等原因，导致大多数失灵，既不能达到精确计量，又不能发挥正常效益，给管理单位的管理和收取水费带来很大不便。部分村内已建分水井井盖及井圈损坏，一方面由于村民私自进行开关，不能保证由专人统一管理，另一方面也存在安全隐患，更不能发挥正常效益，为管理单位收取水费带来困难，不能方便村集体统一管理。
[image: image3.jpg]



汉东乡后窑村分水井内现状

[image: image4.jpg]



西堡镇西花园村分水井内现状

[image: image5.jpg]


  [image: image6.jpg]



西堡镇新平村分水井内现状           拦隆口镇班仲营村分水井现状

[image: image7.jpg]


 [image: image8.jpg]



多巴镇油房台村分水井现状              多巴镇初哇村分水井现状
4.2.2存在问题

1、分水器
各个村已安装分水器均为钢制，运行时间长，长期处于潮湿阴暗环境，分水器锈蚀严重，频繁出现破损、漏水问题，导致管理人员维修困难，村民用水不方便，无法正常发挥效益。
2、计量设施

项目区除个别村庄安装有机械水表外，其余各个村用水户均未安装计量设施，夏季村民庭院浇地长流水现象较为频繁，导致水资源浪费严重，地势较高处农户供水压力不足，管理单位收水费困难。

分水井

村庄内分水井极大部分均为砖砌结构，部分分水井破坏严重，井盖丢失，井圈损坏，个别位于河道附近及地势低洼处井内长期存在积水现象，后期不便于井内计量设施的安装和运行。
4.3工程建设的必要性与可行性

4.3.1工程建设的必要性

在村内分水井安装计量设施，是规范农村供水管理、保障饮水安全的必要基础举措。通过安装计量设施，能够实现用水精准计量、按方收费，从根本上解决平均摊派、用水不公等问题，有效化解村内用水矛盾；有利于引导村民节约用水，减少跑冒滴漏，提高水资源利用效率，缓解供水压力；同时可及时发现管网漏损和设施故障，降低运行维护成本，推动形成“以水养水、长效管护”的良性运行机制，进一步提升农村供水规范化、精细化管理水平，切实保障农村供水工程长期稳定发挥效益，助力乡村水利事业健康可持续发展，为湟中区实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供水利支撑和保障。因此，实施该项目也是十分必要的。

4.3.2工程建设的可行性

（1）交通便利

项目区附近有乡村公路，项目区内均有硬化路通过，交通便利。

（2）材料丰富

工程所需砂石骨料从小峡砂场采购，岩性为闪长岩，项目区附近有省道连通，交通便利，离项目区65km。
（3）技术方面

本工程结构相对简单，设计方面技术上无复杂问题。施工相对简单，施工地点较集中，各单项工程可同时开工，从技术上看工程的实施是可行的。

（4）经济条件方面

按照中央、地方、群众共同负担，困难大多补、困难小少补，西部地区以中央财政投入为主，贫困地区群众以投工、投劳为主的原则，要求国家给予投资以减少群众自筹资金，减轻群众经济负担。因此从投资角度分析是可行的。

综上所述，该工程建设不仅是十分必要的，而且是可行的。

4.4工程任务
本工程主要涉及西宁市湟中区拦隆口镇、多巴镇、西堡镇等10个乡镇的24个村6083户23115人，通过在各个村的分水井内安装计量设施，精准计算用水量并按量收费，既能减少对水资源浪费，又能方便管理单位管理，还能让村民养成节约用水的良好习惯。

4.5建设内容

建设内容：

新建配套管道4977m，采用Φ25PE管（1.6MPa）；安装分水器554套、水表6083套、锁闭阀6083套，井盖52套、井圈51套，改造分水井32座。
（一）拦隆口镇端巴营村安装分水器6套、水表263套、锁闭阀263套、Φ25PE管270m，班仲营村安装分水器35套、水表304套、锁闭阀304套、井盖3套、井圈4套、改造分水井4座、Φ25PE管310m，巴达村安装分水器30套、水表220套、锁闭阀220套、井盖11套、井圈11套、Φ25PE管220m；

（二）多巴镇初哇村安装分水器19套、水表138套、锁闭阀138套、、改造分水井2座、Φ25PE管140m，油房台村安装分水器38套、水表295套、锁闭阀295套、井盖2套、井圈2套、改造分水井2座、Φ25PE管300m，丹麻寺村安装水表344套、锁闭阀344套、井盖10套、井圈10套、Φ25PE管345m；     

（三）西堡镇新平村安装分水器50套、水表440套、锁闭阀440套、井盖5套、井圈5套、改造分水井5座、Φ25PE管440m，寺尔寨村安装分水器16套、水表186套、锁闭阀186套、改造分水井4座、Φ25PE管190m，东堡村安装分水器54套、水表487套、锁闭阀487套、Φ25PE管490m，东花园村安装分水器32套、水表292套、锁闭阀292套、Φ25PE管300m，西花园村安装分水器18套、水表147套、锁闭阀147套、Φ25PE管150m；

（四）汉东乡前窑村安装分水器30套、水表380套、锁闭阀380套、井盖7套、井圈7套、改造分水井2座、Φ25PE管380m，后窑村安装分水器23套、水表225套、锁闭阀225套、井盖5套、井圈5套、改造分水井3座、Φ25PE管225m，冰沟村安装分水器58套、水表263套、锁闭阀263套、井盖4套、井圈4套、Φ25PE管270m，下麻尔村安装分水器16套、水表131套、锁闭阀131套、井盖3套、井圈3套、改造分水井2座、Φ25PE管130m；

（五）土门关乡秋子沟村安装分水器22套、水表155套、锁闭阀155套、井盖1套、井圈1套、Φ25PE管155m，上阿卡村安装分水器22套、水表182套、锁闭阀182套、Φ25PE管182m；

（六）田家寨镇沙尔湾村安装分水器58套、水表330套、锁闭阀330套、改造分水井5座、Φ25PE管330m；

（七）群加乡来路村安装分水器27套、水表149套、锁闭阀149套、改造分水井3座、Φ25PE管150m；

（八）李家山镇上坪村安装水表134套、锁闭阀134套，王家堡村256套、锁闭阀256套；

（九）共和镇新庄村安装水表345套、锁闭阀345套；

（十）甘河滩镇上河湾村安装水表205套、锁闭阀205套，下河湾村安装水表212套、锁闭阀212套。
	计量设施统计表

	乡  镇
	村  名
	分水器
	水 表
	锁闭阀
	分水井
	井 圈
	井 盖
	DN25PE管

	
	
	套
	套
	套
	座
	套
	个
	m

	拦隆口镇
	端巴营村
	6
	263
	263
	
	
	
	270

	
	班仲营村
	35
	304
	304
	4
	4
	3
	310

	
	巴达村
	30
	220
	220
	
	11
	11
	220

	多巴镇
	初哇村
	19
	138
	138
	2
	
	
	140

	
	油房台村
	38
	295
	295
	2
	2
	2
	300

	
	丹麻寺村
	
	344
	344
	
	10
	10
	345

	西堡镇
	新平村
	50
	440
	440
	5
	5
	5
	440

	
	寺尔寨村
	16
	186
	186
	4
	
	
	190

	
	东堡村
	54
	487
	487
	
	
	
	490

	
	东花园村
	32
	292
	292
	
	
	
	300

	
	西花园村
	18
	147
	147
	
	
	
	150

	汉东乡
	前窑村
	30
	380
	380
	2
	7
	7
	380

	
	后窑村
	23
	225
	225
	3
	5
	5
	225

	
	冰沟村
	58
	263
	263
	
	4
	4
	270

	
	下麻尔村
	16
	131
	131
	2
	3
	3
	130

	土门关乡
	秋子沟村
	22
	155
	155
	
	1
	1
	155

	
	上阿卡村
	22
	182
	182
	
	
	
	182

	田家寨镇
	沙尔湾村
	58
	330
	330
	5
	
	
	330

	群加乡
	来路村
	27
	149
	149
	3
	
	
	150

	李家山镇
	上坪村
	
	134
	134
	
	
	
	

	
	王家堡村
	
	256
	256
	
	
	
	

	共和镇
	新庄村
	
	345
	345
	
	
	
	

	甘河滩镇
	上河湾村
	
	205
	205
	
	
	
	

	
	下河湾村
	
	212
	212
	
	
	
	

	合计
	554
	6083
	6083
	32
	52
	51
	4977


5 工程设计

5.1工程总体布置
该工程为村级供水管网末端配套计量设施，在各个项目村内已建分水井内更换或新安装钢塑分水器，在分水器每个分水口上安装DN20锁闭阀、DN20卡式水表，然后通过已埋设串户管网向各农户家中进行供水，并按相关收费标准进行水费收取。

5.2工程设计

5.2.1分水井

本工程分水井均在原址改建。分水井采用钢筋砼结构，长为180cm，宽为150cm，高为180cm，底板、井壁、顶板厚度均为20cm，底板下铺设30cm厚1:9水泥土垫层，顶板边角设置直径70cm的进人孔，高度为50cm，厚度为15cm，进人孔下设置爬梯，井底设置支墩，支墩上设置分水器或闸阀等管件，井顶铺设50cm覆土，井盖采用铸铁圆形井盖（700*800/D400），为方便井底排水，设1%坡度，将水排至集水坑，阀门井设长0.5m，宽0.5m，高0.5m的集水坑，集水坑底板和侧墙厚均为0.2m。

5.2.2 分水器设计

本工程对现有分水井内分水器进行更换，分水器采用DN80钢塑分水器，分水器分叉口按井内现有分水叉口进行预留。
5.2.3 管道水量计量设计

本项目管道计量设施主要采用DN20蓝牙阀控铜水表。

水表主要安装于分水井井内，采用DN20蓝牙阀控铜水表对每户用水进行计量，并按相关收费标准进行水费收取。

5.2.4 井盖、井圈设计

本工程对部分村已建分水井损坏的井盖更换，损毁的井圈进行重建，井盖采用防盗铸铁井盖含锁（700*800/D400)，井圈采用C25F200W6砼现浇，壁厚15cm，高度50cm。
6 施工组织设计

6.1施工条件

6.1.1交通条件
各项目区县级公路和村内主干道路构成了完备的交通网络，交通运输方便，有利于建筑材料的运输。

6.1.2供水条件

工程施工用水及生活用水可从附近村民家中取水，用后适当支付水费。

6.1.3供电条件
施工用电可从附近村民家中接取，也可由施工单位自备发电机解决。

6.2料场选择
工程所需砂石骨料从小南川下游的金圆商品砂石料场采购，其储量和质量可满足规程要求，该商品混凝土骨料场距工程区平均运距55km。
为缩短施工工期，工程施工时，根据实际情况，将工程分为多个施工区段，各区段可同时开工建设，本工程计划施工期为2个月。

工程施工管道开挖以机械为主，人工为辅，其它建筑施工以人工为主，机械为辅，按照“五制要求”，选择有资质的专业队伍承建，并委托有资质单位进行质检和监理。

6.3主体工程施工
6.3.1土石方工程

本工程土石方开挖主要为分水井开挖。开挖可采用0.5m³挖掘机挖，装5t自卸汽车出渣，村庄主路段弃渣可就近堆放，村庄支巷道段需机转运至村委会附近的临时堆土场，回填时机转运，工程施工完成后，可将剩余弃渣运至附近沟道或河道的低洼处回填，并做好播撒草籽等水土保持处理。

6.3.2混凝土浇筑

该项目混凝土工程主要分水井施工。混凝土在现场拌合后入浇筑仓，再平 仓、振捣浇筑。混凝土要分层浇筑、振捣密实、表面平整，拆摸后无挂帘、错台、鼓肚、蜂 窝、麻面现象，混凝土浇筑完后8—12h 开始洒水养护，在高温炎热天气可适当提前，当气温低于 5ºC 时，应停止洒水养护，养护时间为 28d。

6.3.3 金属构件防腐

本工程含有相关分水器、阀门、水表等金属构件，金属构件组装检查合格后，应进行预处理，预处理前， 应将金属构件表面修正完毕，并将金属表面铁锈、氧化皮、油污、灰尘、水分等污物清除干净。表面预处理应采用喷射或抛射除锈，所用磨料表面应清洁干净。喷射用的压缩空气应进行过滤，除去油和水。

金属构件表面除锈等级应符合 GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的等级，除锈后，表面粗糙度数值应达到40～70um，用表面粗糙度专用测量器具或比较样块检 测。

埋件埋入混凝土一侧除锈等级制造厂内可按GB8923 中规定的Sa1级，除锈后涂苛性钠水泥浆。在安装前除去表面氧化皮后埋入混凝土内，埋件迎水面仍按 GB8923 规定的除锈等级进 行。

本工程采用的无缝钢管供水管防腐涂塑工艺：抛砂除锈，加热后将环氧树脂粉末涂覆成型，通过自然冷却成品，产品卫生要求应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001），内外层防腐均采用环氧树脂粉末，厚度≥0.35mm。

6.3.4分水井施工

井开挖采用机械为主、人工为辅，多余土方运至废弃料场；施工时，应作好钢筋保护层、防渗层、变形缝，避免和减少施工冷缝，控制好温度裂缝，保证其水密性和耐蚀性；入仓砼采用溜槽缓降措施，砼施工时必须用振捣器细致振捣，防止漏振、重振，无法用振捣器振捣部位，应辅以人工振捣密实；井内爬梯应提前预埋。井基础处理：底部铺设30cm的1:9水泥土垫层。
6.3.5施工安全措施

⑴土石方开挖安全技术 

①为防治塌方，保证施工安全，当土石方开挖时，严格按照施工图纸规定的边坡进行开挖,并做好安全支护等措施。

②开挖土方的操作人员之间，应保持足够的安全距离，横向间距不小于2m，纵向间距不小于3m。

③开挖应遵循自上而下的原则，不应掏根挖土和反坡挖土。

④开挖施工前应制定专项施工安全技术措施，经单位技术负责人审批后再由监理单位审批，对作业人员进行安全技术交底。

⑤开挖中遇地下水涌出，应先排水，后开挖。

⑥开挖工作应与其它作业面相互错开，应避免上、下交叉作业。

⑦开挖影响交通安全时，应设置警示标志，严禁通行，并派专人进行交通疏导。

⑧边坡开挖时，应及时清除松动的土体和浮石，必要时应进行安全支护。

⑨边坡施工处理松渣时，应遵循由里向外、自上而下的原则，严禁采取自下而上的处理方式。严禁站在松渣、危石下方或危石上作业。作业人员之间应保持一定的安全间距，相互照应。

⑩每层段开挖完成后，应进行一次安全处理，保证下道工序安全顺利进行。

⑵土石方填筑安全技术

①土石方填筑应按施工组织设计进行施工，不得危及周边建筑物的结构或施工安全，不得危及相邻设备、设施的安全运行。

②填筑作业时，应注意保护相邻的平面、高程控制点，防治碰撞造成移位及下沉。

③取料、填筑现场应设专人指挥，设备操作人员应经过专门培训，持证上岗。

④填筑时，在危险地段设置护栏和明显得警示标志。

⑤雨天不应进行填土作业。

⑥土石方填筑的运输、摊平、碾压、夯实等设备的灯光、制动、信号、警告装置应齐全可靠。

6.4 施工总体布置

根据现场实际情况项目区各片区附近位置布置1个集中营地，即工程指挥部、临时仓库和临时管理住房。施工动力和生活用电由附近村庄搭接或者由施工单位自备的汽油发电机。

由于本工程分水井改建及计量设施安装沿村庄巷道内分水井位置布置，再不影响工期的情况下，管线分段施工，施工期间需对分段开挖段用彩钢板围堵，彩钢板尺寸为高 1.5m，宽 3m，厚为 5mm，开挖段起点、 拐点、末端醒目位置设置警示牌、道路指示牌各 1 个，警示牌和道路指示牌尺寸为 1.0*1.5m （宽*高）的铁皮喷漆σ=1mm，警示牌有“正在施工、注意安全 ”等字样固定在彩钢板上，道 路指示牌有“正在施工、让道行走 ”等字样，方便行人通过，项目区大部分管线沿巷道布置，巷道贯穿，不用考虑施工临时道路。

6.5 施工进度计划

该工程技术简单，施工相对容易，条件便利，施工位置点多面广，各单项工程可同时开工。计划工期为 2个月（2026年5月初至6月底）。

 7建设征地与移民安置

7.1征地范围

本工程主要是已建分水井内安装计量设施和部分分水井原址改造，工程不涉及永久占地。
7.2移民安置

因本工程改建建筑物（分水井）均布置在住房外，没有移民生产安置任务和搬迁安置任务，无地面建筑物和专项设施等，因此不再编制农村移民安置规划、专项设施迁建规划等相关内容。

7.3占地补偿

经实际调查，工程不涉及永久占地，所以不考虑永久占地补偿。

临时占地为工程建设施工过程所需要的施工营地的占地，施工营地施工完成后可进行恢复或转化为其他用途。

8环境保护设计
8.1设计依据

8.1.1 法律法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》 (2015年 1月 1 日施行)；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》 (2017年 6 月 27 日修订)；

(3)《中华人民共和国水法》 (2016年 7月 2 日修)；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》 (2015 年 8 月 29 日)；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 (2018年 12 月 29 日)；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (2016年11月7日修订)；

(7)《中华人民共和国水土保持法》 (2010 年 12 月 25 日修订)；

(8)《中华人民共和国环境影响评价法》 (2016 年 7 月 2 日修订)；

(9)《建设项目环境保护管理条例》 (2017 年 7 月 16 日修订)；

(10）《水污染防治行动计划》 (2015 年 4 月 16 日)；

(11)《大气污染防治行动计划》 (2013 年 9 月 10 日)；

(12)《土壤污染防治行动计划》 (2016 年 5 月 28 日)；

(13)《西宁市“十四五 ”生态环境保护规划》 (2022 年 2 月)；

(14)《西宁市 2022 年度大气污染防治工作方案》；

8.1.2 导则、规范

（1）《环境影响评价技术导则一总纲》 (HJ/T2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则水利水电工程》 (HJ/T88-2003)；

（3）《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016)；

（4）《环境影响评价技术导则大气环境》 (H12.2-2018）；

（5）《水利水电工程环境保护设计规范》9(SL492-2011)

8.2环境质量标准

①地表水环境

根据《青海省水环境功能区划》及《青海省水功能区划》，项目区的水功能区划为Ⅱ类水 体，因此本项目地表水环境质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准， 详见下表。

表 8-1                   地表水环境质量标准           单位：mg/L
	分类
	项目

	Ⅱ类
	pH值
	石油类
	高锰酸盐指数
	COD
	BOD5
	氨氮

	
	6～9
	≤0.05
	≤4
	≤15
	≤3
	≤0.5


②环境空气

项目所在地属农牧地区，环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095—1996） 中的二级标准，详见下表。

表 8-2                  环境空气质量标准
	项目
	环境空气质量标准值

	
	年平均
	日平均
	1 小时平均
	日最大 8 小时平均

	SO2
	60μg/m3
	150μg/m3
	500μg/m3
	

	NO2
	40μg/m3
	80μg/m3
	200μg/m3
	

	TSP
	200μg/m3
	300μg/m3
	
	

	PM10
	70μg/m3
	150μg/m3
	
	

	PM2.5
	35μg/m3
	75μg/m3
	
	

	O3
	
	
	200μg/m3
	160μg/m3

	CO
	
	4mg/m3
	10mg/m3
	


③声环境

项目所在地属居住区，声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的 2 类标准，即昼间 60dB（A），夜间 50dB（A）。

④生态环境质量标准

依据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011），以植被覆盖度、组分和土壤等背景值作为生态环境质量评价指标。

通过现场踏勘，项目区无珍稀动植物存在。本次生态环境质量以不改变区域植被覆盖度、 不破坏区域生态完整性为标准。

污染物排放标准 

①噪声

本项目在施工阶段噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的标准，即昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）。

②污（废）水

项目区地表水为Ⅱ类水体，依据《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中的规定，本项目产生的污废水执行一级标准。

③大气污染物

项目区执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限 值。

表 8-3            大气污染物综合排放标准              单位：mg/m3
	污染物
	监控点
	浓度

	SO2
	周界外浓度最高点
	0.40

	TSP
	周界外浓度最高点
	1.0

	NOX
	周界外浓度最高点
	0. 12


8.3环境影响预测与评价

8.3.1 水环境保护措施设计

根据项目区现状调查，工程区内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、 饮用水水源保护区；无地面文物、矿产资源、旅游资源等敏感因素。

8.3.2 施工期环境影响分析

（1）施工期废气

项目施工过程中扬尘主要产生于清理场地、场地平整、土方开挖、建筑材料装卸和运输 等。拆除的弃渣、开挖的泥土堆放在施工现场清运或回填不及时、车辆运输等均会产生二次 扬尘。施工产生的扬尘和运输产生的粉尘会使局部地区空气中的悬浮颗粒物时段性增加。项 目施工过程中施工设备及运输车辆会产生燃油废气，废气中 NO2 、SO2 等有害物质的含量也较多。

（2）施工噪声影响

项目施工过程中产生噪声的设备主要有挖掘机、拖拉机。

（3）施工废水影响

施工废水包括施工人员生活污水及施工过程中的生产废水。生产废水主要来源于砂石骨 料加工产生的废水。若随意排放至施工场地附近的地面，将不利于施工场地的恢复。

生活污水主要来源于施工期进场的管理人员和施工人员的生活排水，主要污染物来源于 排泄物、食物残渣、洗涤剂等有机物，虽然排放量较少，但生活污水中的BOD5 、COD及大肠菌群含量较高，直接排放会对周围环境产生很大的影响。

（4）固体废弃物影响

项目施工过程中产生的固体废弃物主要为建筑物基础开挖产生的临时弃渣等，虽均属无毒无害垃圾，但是弃土弃渣的堆放场地选择不当可能会破坏当地植被、引发新增水土流失等问题。其次项目施工过程中施工人员日常生活产生的垃圾若随意丢弃，不仅污染空气、有碍 美观，而且在一定的条件下，造成蚊蝇孽生、鼠类大量繁殖，会加大各种疾病的传播机会，在人口密集的施工区导致疾病流行，影响人员身体健康。生活垃圾中的各种有机污染物和病 菌随径流或其他条件，一旦进入河流水体，将污染河段水体水质，增加水体中污染物浓度。 施工期间按平均每天人数 20 人，施工人员的生活垃圾按 1.2kg/人/d 考虑，则施工期间生活垃圾每天排放量约为 24kg/d ，生活垃圾全部排入施工现场设置的垃圾箱内，收集后运至垃圾处理站集中处理。

8.4 环境保护措施设计

8.4.1 水环境保护措施设计

（1）砼骨料及砂石料加工系统废水处理

①废水概况：砼骨料及砂石料加工生产用水，除部分消耗于生产过程中，其余大部分均 变成废水排放。该废水主要污染物为 SS。

②废水处理方案：本次环评建议釆用自然沉淀法处理项目砼骨料及砂石料加工系统的废 水。从分析砂石加工废水特性可知，悬浮物含量虽高，但绝大部分为无机颗粒，沉降性能良 好，故可采用沉淀工艺处理废水，上清液可回用。

（2）混凝土拌合系统废水处理

①废水概况：混凝土拌和系统废水来源于混凝土转筒和料罐的冲洗废水，其特点是悬浮 物和 pH 值较高。

②废水处理方案：混凝土加工及冲洗废水水量较少，废水排放不仅连续每台班冲洗一次， 且悬浮物浓度较高，建议釆用间歇式自然沉淀的方式去除易沉淀的沙粒。特点是构造简单、 造价低、管理方便，仅需定期清池。冲洗废水 pH 值偏高，但水量相对很小，暂不考虑 pH 中和措施，如施工期间有较大影响，临时投加中和剂即可。

针对混凝土拌和系统间断排水，水量较小的特点，各个系统均釆用统一形式和规模的方 形沉淀处理池，冲洗废水排入池内静置沉淀，澄清液定时用于砼拌和系统的拌和用水，若仍 有富余，可用于泼洒场区地面。

（3）生活污水处理

生活污水：生活污水主要指现场施工人员的日常洗涤、食堂等排水。按施工区作业人员每天 20 人计算，按 70L/人·d 生活用水计，则施工区每日生活用水量为 1.4m3。生活污水产生系数按 0.8 计算，则施工区每日生活废水约为 1. 12t 。类比同类型污水水质，废水中主要污染物为 CODcr 、BOD5 和 SS ，各污染物浓度：CODcr350mg/L 、BOD5200mg/L 、SS250mg/L 。 用堆肥方式处理施工人员的生活废水。采用这种方法，既结合实际，又经济合理，而且堆肥 可用于绿化。

8.4.2 空气环境保护措施设计

（1）规划目标

区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，SO2 、TSP 分别控制在 0.15mg/m3 和 0.3mg/m3  以下。

（2）对策措施

①开挖粉尘的削减与控制

施工工艺：凿裂、钻孔提倡湿法作业，降低粉尘量。

降尘措施：在构筑物基坑开挖过程中集中产生粉尘的区域，非雨日每天早、中、晚在项目区来回洒水，减少扬尘，缩短粉尘污染的影响时段，缩小污染范围。

施工人员防护：施工过程中受大气污染影响严重的为施工人员，应着重对施工人员采取防护措施，如佩带防尘口罩等。

车辆运输扬尘：工程施工车辆物料运输过程中粒（粉）状物料洒落、施工车辆在施工场地行驶的过程中均会产生一定扬尘，根据类比调査研究结果，在正常风速等天气条件下，运输过程中扬尘浓度随距离增加迅速降低，至150m处一般能够符合环境空气质量标准二级标准，施工道路扬尘具有明显局地污染特征。

②砂石骨料与混凝土系统粉尘削减与控制

施工工艺：砂石骨料加工优先采用湿法破碎的低尘工艺，可以减少粉尘的产生量，人工粗骨料加工厂的砾石料粗碎采用闭路循环破碎后，再进入主筛分设施；水泥采用封闭式运输，减少粉尘传播途径。

降尘措施：选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气达到有关标准。对各加工系统附近采用洒水降尘的方法，以降低粉尘污染影响的程度，采用 4t 洒水车1辆洒水降尘。

③燃油废气的削减与控制

施工期间，交通车辆多为柴油作燃料的运输车辆，尾气排放量与污染物含量相对较高，需安装尾气净化器，保证尾气排放标准，降低废气污染程度交通粉尘削减与控制。工程施工期间环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随着建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。工程在施工中加强对扬尘排放源的管理，堆料场尽可能考虑设置在居民点下风向和距离较远的地方，物料运输车辆采取洒水降尘等抑尘、降尘措施情况下，可以将工程施工期对周围环境空气的影响减至最小程度。

8.4.3 声环境保护措施设计

（1）规划目标

声环境保护以保证施工生活区的噪声值达到相关标准为控制目标。

（2）环保措施

①噪声源控制

施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺， 从根本上降低噪声源。加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；振动较大的机械设备应使用减振机座降低噪声；为防止交通运输造成的人为噪声污染，夜间应减少施工车流量，在施工区附近居民点等居民聚集区设立禁鸣警示牌，在车流量较高的区域设立限速标志牌，限制项目区内车辆时速在10km/h 以内。设置禁鸣标志牌3个，限速标志牌 6个。

②传播途径的控制

人工粗骨料加工厂的破碎机、筛分设施等较大噪声源设临时土质隔声墙。

③施工人员的防护措施

施工噪声是短暂的且具有分散性，一般在白天施工，不会对夜间声环境产生影响。随着施工结束，施工噪声对环境的影响随之消失。

8.4.4 固体废弃物处理措施设计

（1）生活垃圾产生量及特性

类比国内相关工程，工程施工期以每人每天产生垃圾 1.2kg 计，人数为 20 人，则施工单位每个月产生生活垃圾为 720kg。

（2）处理目标

为施工人员创造一个清洁卫生的工作和生活环境，防止蚊、蝇和鼠殖引起传染病流行； 减少恶臭、减轻对施工区空气质量的污染；防止生地表径流进入河流，污染水质，对下游用水产生不利影响。

（3）处理方案

在施工区和施工营地放置垃圾桶，待集中收集后统一运至垃圾处理场。

（4）垃圾收运

由于施工区人员居住集中，生活较为单一，生活垃圾来源比较简单，生活垃圾尽可能实行袋装化，在施工区和生活区内按施工人员数量多少分别设置垃圾桶。分类放置生活垃圾收集桶。在施工区和施工营地共放置 6 个生活垃圾收集桶，干湿分离。

8.4.5 生态环境保护措施设计

（1）施工管理对策与建议

①成立工程环保管理机构，制定相应的环境管理办法。

②委托专业的环境保护监理单位负责施工期的环境监理工作。

③施工单位必须自觉遵守有关环境保护的政策法规，严格将工程施工区控制在工程征用的土地范围内，合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在季进行大量动土和开挖工程，有效减小区域水土流失，从而减小对生态环境的破坏。

④委托有资质的环境监测单位进行施工期环境监测，落实施工期污染控制措施，建立完善的监测报告编制、上报制度。

（2）加强施工人员环保意识的宣教工作

加强施工人员的环保意识的宣讲工作，禁止施工人员破坏建设用地以外的植被。严禁施工人员下河捕鱼、采摘野生植物，设置警示牌 3 个。

（3）保护地表上层和植被

承包商应在施工前期，依照设计文件将地表 0-50cm 有肥力土层进行剥离、临时储存并加以防护，同时将原有的树木进行移栽，以便施工后期用于土地复垦或恢复绿化。要求工程监理人员应加强此项作业的工作，因为此项工作是保护用地范围内生物多样性和项目绿化范围 内植树种草提高成活率的重要因素之一。

（4）严格控制施工范围，尽量减少施工活动区域。

（5）施工区域内应对施工机械车辆进行严格管理，规定运输线路，严格禁止进入非施工区，最大限度减轻施工活动对两岸动物、植物的影响。

（6）合理安排施工期，优化施工方案，抓紧施工进度，施工结束后尽早恢复。

（7）做好施工期的水土流失防护，保持河水泥沙量增加不至明显影响下游河流生态环境用水。

（8）施工期加强对施工活动及施工人员的管理，禁止对工程河段的水体污染，减免对水 生生物的影响。

（9）施工完成后，对临时施工场地、临时堆土区等进行场地平整、场地清理和表土回覆， 并依据植被生态演替的基本规律采取植被恢复措施。

8.4.6 综合评价

（1）废水

施工期对水环境影响包括两方面：一是施工期的生产废水；二是施工人员的生活污水。 通过采取相应的环保措施后，对水环境影响较小。

（2）废气

施工期废气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，地基开挖、建材运输 等施工作业时产生的道路扬尘，大面积的土方开挖、翻动及堆放过程中将造成风起扬尘。由于工程施工时间不长，施工高峰较短，预计施工过程中对大气环境的影响不会太大。

（3）固体废弃物

施工期的固体废弃物主要为生活垃圾及施工废气土石方。本工程无弃渣产生，因此不设弃渣场。施工期间，施工人员的生活垃圾集中收集到施工现场设置的垃圾箱内，集中运至垃圾处理厂集中处理。

（4）噪声与振动

施工过程采用的挖掘机、推土机、搅拌机等机械设备以及运输车辆在运行时会产生一定 量的噪声和振动。但施工期较短，施工结束后对周围环境影响较小。

（5）生态环境

本项目建设对生态环境的影响主要表现在施工期，在施工作业过程、工程临时占地将对土地利用、植被、水土流失等产生的影响。

（6）地下水环境

本项目为生态修复工程，营运期除退水外无废水排放，施工期排放废水若处理不当，可能影响地下水环境。

项目施工期排放的污水若处理不当，地表污染物可进入含水层，造成地下水污染。工程施工生产废水对地下水环境影响小。生活污水釆用在施工营地修建污水收集桶，设专门的收集运输车，运输至污水处理厂处理达标后排放，对地下水环境影响小。

9劳动安全与工业卫生

9.1危害与有害因素分析

9.1.1设计依据的法律法规、主要技术标准和相关文件

（1）中华人民共和国安全生产法，2002年中华人民共和国主席令第70号，2002.11.01；

（2）中华人民共和国劳动法，1994年中华人民共和国主席令第28号，1995.01.01；

（3）中华人民共和国道路交通安全法，2003年中华人民共和国主席令第8号，2004.05.01；

（4）中华人民共和国职业病防治法，2001年中华人民共和国主席令第60号，2002.05.01；

（5）中华人民共和国放射性污染防治法，2003年中华人民共和国主席令第6号，2003.10.01；

（6）中华人民共和国突发事件应对法，2007年中华人民共和国主席令第69号，2007.11.01；

（7）生产安全事故报告和调查处理条例，国务院令第493号，2007.06.01；

（8）女职工劳动保护规定，国务院令第9号，1988.09.01；

（9）生产安全事故应急预案管理办法，国家安全生产监督管理总局令第17号，2009.05.01；

（10）作业场所职业健康监督管理暂行规定，安监总局令〔2009〕第23号；

（11）关于做好建设项目安全监管工作的通知，安监总协调[2006]124号，2006.06.30；

（12）国家发展改革委员会、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知，国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理局，发改投资[2003]1346号，2003.09.30；

（13）国家发展改革委关于加强水电工程防震抗震工作有关要求的通知，发改能源[2008]1242号，2008.05.20；

（14）建设工程消防监督管理规定，公安部令〔2009〕第106号，2009.05.01；

（15）消防监督检查规定，公安部令〔2009〕第107号；

（16）青海省安全生产监督管理规定，青海省人民政府令第50号；

（17）青海省破坏性地震应急预案，青政（2000）108号；

（18）安全标志及其使用导则GB2894―2008；

（19）生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999；

（20）起重机械安全规程GB/T6067-1985；

（21）企业职工伤亡事故分类GB/T6441-1986；

（22）工业企业厂界噪声标准GB12348-1990；

（23）生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-1992；

（24）工业企业设计卫生标准GBZ1-2002；

（25）重大危险源辨识GB18218-2000；

（26）工程建设标准强制性条文（水利工程部分，2010年版）；

（27）水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范GB50706-2011。

9.1.2设计原则

本工程劳动生产与工业卫生设计，严格遵照国家的法律、法规和相关的规范、标准，贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全方针。为使本项目建设符合劳动安全卫生要求，提高工程建设人员和运行人员的安全卫生意识，自觉防范生产经营活动中的安全卫生风险，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全。本设计根据工程特性及其具体环境，对危险有害因素进行分析，提出防范措施，且做到安全可靠、经济合理，并要求必须与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。

9.1.3安全与卫生危害有害因素的分析

本工程涉及工种少，存在危险源相对较少，但是一旦出现险情，发生事故，将对施工人员生命安全和财产造成损失。所以，对工程的危险有害因素进行分析，提出相应的防范措施，给施工人员提供一个安全、卫生的工作环境，是十分必要的。

1）火灾、爆炸因素分析

工程涉及电器设备较少，发生火灾、爆炸的几率很小。但是在施工营地也存在一定的危险因素，电力电缆、电气线路由于过载、短路、接头接触不良，将形成瞬时高强电流，产生电火花，如果所处场所存在易燃、易爆物质，将发生火灾、爆炸事故。

2）机械伤害因素分析

工程施工过程中一般采用机械施工，机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人接触引起夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等会造成人员伤害。本项目中对人体造成伤害的机械设备主要是施工机械使用不当引起。

3）坠落伤害因素分析

在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故属于坠落伤害，不包括触电坠落或行驶车辆、起重机坠落的危害。工程河道两岸部分较高阶地由于岸坡塌落、滑移等会引起坠落事故发生，河道抛石施工也易造成坠落伤害。

4）水灾、淹溺因素分析

在对泵站等进行施工时，暴雨、洪水等因素可能造成人员伤害和设备受损。施工过程中，防洪措施不完善，遇到暴雨、洪水来临，超过警戒线，有可能淹没施工现场，造成人员伤亡和设备受损。

5）车辆危害因素分析

施工过程中有很多机械同时施工，且人员流动频繁，机动车辆在行驶中容易发生交通事故，影响正常的交通秩序。

6）噪声、振动有害因素分析

噪声对人体的危害是多方面的，噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经功能疾等疾病。振动不仅诱发噪声，而且可以直接对人体产生影响，使人降低工作效率，危害身体健康。工程在施工中主要是材料运输产生的噪声。

7）粉尘、毒性物质危害因素分析

粉尘主要来自施工扬尘、清扫时的灰尘等。工程生产过程基本不涉及具有腐蚀性的液体或气体，一般是针对设备、构件、管路等的运行环境条件采取适当的防腐措施，以备设备的长期安全运行。

8）温度、湿度危害因素分析

温度、湿度危害主要指工程的工作环境中存在气温过高、气温过低、高温高湿、低温高湿对人体产生的危害。

高温、高湿环境除能造成灼伤外，还会影响劳动者的体温调节，体内水盐代谢及循环系统、消化系统、泌尿系统等正常调节。低温可以引起冻伤。

9）安全标志缺陷危险因素分析

安全标志缺陷包括无标志、标志不清晰、标志不规范、标志选用不当、标志位置不当等。安全标志设置缺陷可能对人员警示不够，从而导致触电、火灾、车辆伤害等事故发生。

9.2劳动安全和工业卫生措施

9.2.1工程场址安全措施

工程设计中基本考虑了水文、地质等自然灾害、社会环境、工程特点等因素，做到了统一规划，合理确定护岸布置，尽量避开了暴雨、洪水，滑坡等主要危害因素带来的安全问题，减少了对工程的危害。

9.2.2生产过程中危害因素安全、卫生设计对策措施

（1）防火、防爆设计

为防止火灾、爆炸事故的发生，设计考虑以下措施。

①建筑物设计严格执行《建筑设计防火规范》（GB450016-2006），对有防火要求的房间，设置防火门，墙面刷防火涂料、涂料或使用耐火砌体，在各生产场所和主要机电设备处配备专用的消防设施，同时设置公用消防系统；

②在容易发生火灾的部位设置事故排烟设施。

③除特殊条件要求外，所有设备及材料均采用阻燃型，对特别重要用途的场所可采用不燃型，同时还应具有低有害气体释放特性。

④施工营地区和仓库周围按国家有关规定配备必要的消防水源、消防设施。

（2）防机械伤害设计

防机械伤害的设计应符合国家现行的《工厂安全卫生规程》、《机械设备防护罩安全要求》、《生产设备安全卫生设计导则》等有关标准、规范的规定。

加强生产场所和修配场等的机械设备的防机械伤害措施，所有外露的转动、传动部件均设有安全防护罩，机械设备设有必要的闭锁装置。对重要转动机械设就地事故停机按钮，并在运行通道侧设防护栏杆等。

各种机械设备应定期进行检查，发现问题及时解决；机械设备在使用时严格遵照操作规程操作，尽量减少误操作以防止机械伤害的产生。

（3）坠落伤害设计

在地势较高的高边坡段，设置防护栏及防护道桩，在交通通道出入口设置安全标志。

凡坠落高度在2m以上的工作平台、人行通道和检修时将形成的孔、坑等，均在坠落面侧设置固定式防护栏杆。

施工中形成的边坡局部会产生滑塌、掉块，应及时支护并加强观测，发现问题及时处理。

（4）防水灾、淹溺设计

施工中注意防汛部门的汛期通报，主汛期避开河道内施工项目，加强施工人员的安全知识。

施工场地在夜间施工或光线不好的地方加装照明设施。

（5）防车辆伤害

施工期要重视交通安全，危险地段进行加固处理并设立警示标志。

建设单位和施工单位应对所有车辆进行统一调配管理，建立健全交通安全管理制度。对运输人员进行安全教育培训，提高安全意识。

（6）防噪声、振动危害设计

①按照《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）的规定，工程中各类工作场所的噪声必须符合设计规范的要求。

②必要的部位采取隔声、吸声、消声、隔振、减振、阻尼等综合防护措施。

（7）防尘、防污设计

加强洒水及水力清扫设计，防止粉尘飞扬。

生活污水需经过处理达到排放标准后才能排入地面水体。

（8）防温度、湿度危害设计

施工时应注意防晒、防紫外线灼伤，沙尘暴天气时应停止施工。

施工时准备常用的医药用品。

（9）安全标志设置

本工程设置的安全标志满足现行的标准《安全色》（GB2893-2008）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）等规定。在对人员有危险、危害的地点、设备和设施均设有醒目的安全标志或涂有安全色。

9.3安全卫生评价

对本工程的工作环境，从劳动安全与工业卫生的角度全面分析，找出发生火灾、爆炸、机械伤害、电气伤害、淹溺、噪声和振动危害、温湿危害、腐蚀、辐射等危害的主要因素，并指出其危害的后果。从而根据相关规程规范的要求，在工程的设计过程中，严格执行《水利水电工程劳动安全与卫生设计规范》的规定，对火灾、爆炸、机械伤害、电气伤害、淹溺、噪声和振动危害、温湿危害、腐蚀、辐射等危害采取预防措施，消除隐患，防止危害事故的发生，确保人员身体和国家财产的安全。

工程的劳动安全与卫生的设计，对贯彻执行国家“安全第一，预防为主”的方针，确保安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用有着重要的意义，对事故防患于未然，从而使本工程在建造完毕投入运行后，能给管理工作人员塑造一个安全、卫生作业环境。

10 工程管理

对工程建设而言，必须落实“先建机制，后建工程”的要求；对工程管护而言，目前很多工程运行困难，大都是机制缺失，管护不到位造成的。本次工程实施时首先建立健全各项长效管护机制，充分挖潜，提出针对性措施，做到管护到位，工程运行良好，切实发挥效益，达到工程巩固提升目标。

10.1建设期管理

项目实施时一定要实行“四制”，即项目法人负责制、招投标制、项目监理制、合同管理制。“四制”能够控制工程投资、工期和质量，保证工程顺利完成，并充分发挥工程效益，是项目建设的重要保证，是水利部对水利工程建设管理的要求，也是深化水利建设改革的需要。
10.1.1项目法人负责制
项目建设由西宁市湟中区水利建设管理中心为项目法人，由项目法人对建设项目的立项、筹建、建设、生产经营及资产保值增值的全过程负责，是项目建设的直接组织者和实施者，负责项目建设的规模、投资总额、建设工期、工程质量，实行项目的全过程管理。根据工程规模和特点，负责招标优选施工；与监理单位实行合同管理；建立健全施工质量检查体系和管理制度并严格执行，负责现场协调和组织验收工作。

10.1.2招投标制
结合工程项目特点，采用公开招标，业主与业务主管部门经研究论证后，由建设单位对竞标的施工单位进行资质审核和业绩调查，经公开竞争后，选择有相应施工资质，有实力的 公司为施工单位，并有项目法人单位与施工单位签订承包合同。

10.1.3项目监理制
明确监理单位的责任与义务，按照合同控制工程建设的投资、工期、质量，并协调有关各方的关系。从施工合同的签定到实施，从主要原材料、设备的购置到安装使用，从施工的每个工序环节到阶段工程量验收，从阶段进度付款到竣工结算，进行全过程监理，实行施工质量一票否决制，以确保工程建设的质量，促进整个项目建设的顺利实施。

10.1.4合同管理制
合同管理是一项重要的管理工作，合同管理水平的高低对项目的经济效益影响很大，因此，必须结合实际建立完善合同管理的组织机构。建立各层次的合同管理机构，配置专业的合同管理人员，形成合同管理的网络组织，负责合同管理的各项工作，以维护项目的经济利益和合法利益。通过自身在合同订立和履行过程中进行的计划、组织、指挥、监督和协调等工作，促使项目内部各部门、各环节互相衔接、密切配合，进而使人、财、物、信息等要素得到合理组织和充分利用，保证项目各项活动的顺利进行，提高工程管理水平。

10.1.5加强质量和安全管理
一定要加强该工程质量管理，为确保工程质量，根据水利部颁发的《水利工程质量管理规定》，结合我区实际，制定了西宁市湟中区水利工程质量管理制度，工程质量要进行“三检制”，工程中的每一道工序完工后，首先施工员自检、自检合格后质检员复检，复检合格后由监理、质检、项目法人人员一同进行终检，合格后才能进入下一道工序的施工。工程竣工后先由区级有关部门组织初验，初验合格后再申请省、市有关部门验收。验收时施工单位要向验收单位提供竣工报告,财务决算、竣工图纸、质检报告、材料合格证及其他有关资料，配合验收单位现场监测，由验收单位评定质量等级。
为了加强水利工程建设安全监督管理，明确安全生产责任，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，湟中区依据《中华人民共和国安全生产法》和《水利工程建设安全生产管理规定》等制定了《湟中区水利工程施工安全管理办法》，并成立了水利工程建设安全督查领导小组，由领导小组督促检查各施工单位对施工安全管理办法的贯彻落实情况，发现问题，提出问题，整改问题，继续完善安全规章制度。工程开工前，施工单位及时成立项目安全生产领导小组，明确安全生产责任人，配备专职安全员。项目安全领导小组定期不定期对工地安全情况进行全面检查，针对施工中存在的问题、薄弱环节和安全隐患，及时采取切实有效措施，防止事故发生。

10.2运行期管理

10.2.1 管理体制与管理人员配备

工程竣工验收后，建设单位及时落实管护主体，由各村村委会进行管理，各人饮管理单位监管，能否使工程持久发挥效益，关键是要有一套良性运行管理机制。按照我省水利管理的要求，在管理模式上可采取自主管理模式。

10.2.2运行管理

该工程竣工验收后，由村委会负责设施的运行管理工作。购置刷卡系统1套，每户安装卡式水表1套，供水按水表计量收费。人饮管理单位，各个管理人员分级管理工程的各个环节，负责工程正常运行，水费征收及建筑物的维护等工作。明确管理主体，制定管理措施，建立健全工程维修、养护、用水、节水、消费计收、水资源保护等各项规章制度，确保工程充分发挥效益。

工程建成后，管理单位要按管理方案确定管理人员、运行机制、核定水价，运行管理中要做到以下几点：

①健全岗位责任制，明确职责，制定各项工作管理制度。

②加强管理体制及各项附属建筑物的经常性检查，及时维修工程缺陷，保证工程处于良好的运行状态。

③建立常年巡检值班制度，出现隐患，及时处理。

④建立经常性的养护和定期维护、大修制度，确保设施完好和管道正常运行。

⑤水厂要有专门的管护人员，作好水源的保护工作，定期对水源进行检测，确保水质，做到准确、及时、安全、卫生地向受益村供水。

⑥按照国家规定的水费征收标准，按水表计量收取水费，达到以水养水的目的，建立良性运行机制。

10.2.3 宣传教育工作

采用多种形式，加强节约用水的宣传教育工作，做到不浪费一滴水，不多用、滥用一滴水，提倡一水多用和重复利用，加强管网维护，减少水量漏失。使群众用水与自身的利益密切相联，以提高群众节约用水的自觉性。并利用不同的方式、方法，加强节约用水的宣传教育工作，做到不浪费水、不滥用、多用水，提倡一水多用和重复利用。

10.3 管理设施与设备

为保证工程安全、正常运行，本次工程涉及行政村的由村委会指定专人为工程安全运行管理员，以及时发现管道沿线的跑冒漏失情况并及时维修。工程管理过程中所涉及的设备及工具，按照 “谁受益谁维护 ”的原则，由各个村自行准备，本次设计不考虑设备费用。

11 投资概算和资金筹措

11.1概算编制依据

1、工程量：根据设计图纸计算。

2、编制方法：根据青海省水利厅（2015）512号文颁发的“青海省水利工程设计概（估）算编制规定”中规定的方法,并结合青海省水利厅文件青水建【2016】179号《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》及水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函【2019】448号）进行编制。

3、取费标准：执行青海省水利厅（2015）512号文颁发的“青海省水利工程设计概（估）算编制规定”中规定的标准计算费用。

4、采用定额：建筑工程采用青海省水利厅（青水建【2009】875号文颁发的《青海省水利水电建筑工程预算定额》，安装工程采用（中小型）《水利水电设备安装工程预算定额》，当地海拔高程2000～2500m之间计算，人工、机械分别增加高海拔降效系数15%、35%。

5、人工工资：根据青海省水利厅（2015）512号文颁发的“青海省水利工程设计概（估）算编制规定”中规定的标准计算，工资中包括基本工资、辅助工资、津贴工资全部内容，计算结果为技工59.30元/工日，普工41.68元/工日。

6、材料价格：采用青海省建设厅定额站2025年第4期材价格中原价（不含税），计算运杂费、采购保管费后作为工地预算材料价格，其中运杂费执行青海省公路工程建筑材料价格表2025年第4期公布的《青海省公路工程汽车货物运价表》中的标准，并根据市场变化情况对装卸费、调车费、基价做了微小的上调。PE100管按每吨17000元计算。

风水电单价为估价，风0.18元/m3，水1.91元/m3，电1.26元/kwh。

7、机械台班费：执行青海省水利厅（青水建【2009】875号文）颁发的《青海省水利水电工程施工机械台班费定额》，并依据水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函【2019】448号）进行计算。

8、工程单价包括直接费（基本直接费、其他直接费）、间接费、利润、材料补差和税金。

9、取费

⑴其它直接费

计算基础为直接费，建筑工程费率为7.9%。

⑵间接费

间接费费率见下表：

	间接费费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	间接费（%）

	1
	土石方工程
	直接费
	5

	2
	砌石工程
	直接费
	10.5

	3
	砂石备料工程（自采）
	直接费
	5

	4
	混凝土浇筑工程
	直接费
	8.5

	5
	钢筋制安工程
	直接费
	5

	6
	钻孔灌浆工程
	直接费
	9.5

	7
	锚固工程
	直接费
	9.5

	8
	疏浚工程
	直接费
	7.25

	9
	掘进机施工隧洞工程（1）
	直接费
	4

	10
	掘进机施工隧洞工程（2）
	直接费
	6.25

	11
	其它工程
	直接费
	8.5


⑶利润
按直接费和间接费之和的7%计算。

⑷税金

按直接费、间接费、利润和材料补差四者之和的9%计算。

10、预备费

基本预备费按一至五部分投资合计的5%计算。

10、独立费用

⑴建设管理费（项目建设管理费）

审计费按建安工程费的0.2%
⑵工程勘测设计费

设计费按原国家计委、建设部计价格【2002】10号文计取。

勘测费按原国家计委、建设部计价格【2002】10号文计取。

⑶其它

①建设监理费，按青发改收费【2007】670号文执行。

②招标业务费，按发改价格【2011】534号文执行。

③预决算审查费，按青价费字【2000】第058号文执行。

④施工图审查费，按青计价格【2000】786号文执行。
⑤工程质量检测费，按建安工作量的1%计算。

⑥工程量清单编制费 ，按青建价协【2023】24号文执行。
11.2工程量及工程投资概算
本工程总投资为367.04万元。其中建筑工程投资320.33万元，施工临时工程11.76元，独立费用17.48万元，基本预备费17.48万元。
资金来源：水利建设资金93.59万元、地方配套资金273.45万元。

12结论与建议
通过在本工程涉及村庄分水井内安装计量设施，确保每家每户用水量可实时统计，数据清晰可查，避免水资源浪费，减少矛盾和纠纷，促进节约用水、利于全村统一节水管理，提高水资源利用率，按实际用水量计费，多用多缴，少用少缴，更公平，计量数据异常可快速定位管道破损、暗漏，减少水资源和电费、维修费浪费，降低供水成本，掌握全村用水规律，合理调节、错峰供水，方便村集体统一管理，提高运维效率，助力乡村水利现代化。

建议：1. 建立计量台账，规范数据管理，2. 完善用水收费制度，实现以水养水，3. 加强日常巡查与维护，4. 做好宣传引导，提高村民节水意识，5. 强化村集体管护责任，6. 逐步提升智能化水平，7. 及时处理矛盾纠纷。

附件：

《西宁市湟中区西堡镇、多巴镇、拦隆口镇等10个乡镇24村计量设施配套工程》概算书
工程区





工程区









