西宁市中央(省级)生态环境保护督察 整改任务销号情况公示表

| 整改任务概述 | 2024年省委督查室黄河流域生态环境污染治理情况专项督查反馈问题第11项：上五庄镇峡口村西华水电站生态基流保障措施形同虚设，下泄流量不足。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | # 西宁市湟中区人民政府 |
| 整改目标 | # 全面落实生态基流保障措施，加强生态基流动态监控，不断提高西纳川河流域生态基流保障水平。 |
| 整改措施落实及目标完成情况 | 整改措施：严格落实上五庄镇峡口村西华水电站生态基流保障措施，确保稳定保障生态基流。 目标完成情况：于6月28日对闸门螺杆重新进行了焊接，达到规范要求，经过整改后，青海水电站生态基流管理平台数据显示西华电站2024年5月、6月的生态基流达标率为100%。 |
| 公示日期 | # 2024年11月12日至2024年11月25日 |
| 监督电话 | #### 0971-2232340 |