西宁市中央(省级)生态环境保护督察 整改任务销号情况公示表

| 整改任务概述 | 2024年省委督查室黄河流域生态环境污染治理情况专项督查反馈问题第8项：上新庄镇下台村污水处理站污水外溢，形成5平方米左右的污水坑。七家庄污水处理站，出口污水水质超标，异味较大。李家山镇岗岔村生活污水处理站正在实施改造，生活污水直排云谷川河流。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | # 西宁市湟中区人民政府 |
| 整改目标 | # 全面系统排查农村生活污水处理设施运行情况，建立问题清单，进一步加强农村生活污水处理设施管理，确保设施正常运行。 |
| 整改措施落实及目标完成情况 | 整改措施：1.查明下台村污水站外溢原因，消除污水外溢影响，并立即对外溢形成的污水坑进行清理。2.查明七家庄污水站超标原因，并对污水站进行整改，确保达标排放3.尽快完成岗岔村污水处理站提升改造工作，并引进第三方专业运维机构，及时确定运营主体，做好该污水处理站的运维工作。 目标完成情况：一是针对下台村污水处理站污水外溢、超标问题，目前，湟中区已组织人员于6月25日对道路雨水边沟及渠道进行了清淤疏浚，对排口周边河道及岸线漂浮垃圾、生活垃圾进行了清理整治，对形成的污染黑臭水体的低洼地进行了回填整平，将出水引流到植草沟进行二次过滤。通过对污水处理站全面排查和维修后，并于8月19日对2个污水处理站出水水质进行了取样检测，依据《青海农村生活污水处理排放标准》DB 63/T 1777-2020，检测标准执行地方二级标准，于8月23日出具检测报告（SWS（水）2408120001-5和SWS（水）2408120001-6），检测报告显示达标排放。二是针对岗岔村污水处理站直排问题，区市政公用服务中心经委托第三方单位进行全面升级改造后，水质经检测（No.兴震环测字〔2024〕76-17号）已达标排放。已完成整改。 |
| 公示日期 | # 2024年11月12日至2024年11月25日 |
| 监督电话 | #### 0971-2232340 |