2020年湟中县农村千吨万人饮用水水源地水质监测情况说明（第二季度）

2020年第二季度，我县生态环境局监测站对区域内农村千吨万人饮用水水源地水质进行了监测。

地表水饮用水源地13个点位，监测项目为：pH、溶解氧、五日生化需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、六价铬等共计25项。监测结果显示，湟中县土门关乡香沟水库水源地、湟中县田家寨镇流水沟水源地、湟中县拉尔贯水源地、湟中县拉寺目水源地、湟中县上新庄镇小马鸡沟（桦山）水源地、湟中县县城南朔山水源地、湟中县上新庄镇大马鸡沟水源地、李家山、海子沟片区人饮香林峡水源地、湟中县云谷川水库水源地、湟中县共和镇盘道东岔水源地、湟中县盘道水库水源地、湟中县小南川水库水源地、湟中县田家寨镇安宁沟水源地各监测项目浓度均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准限值。

地下水饮用水源地2个点位，监测项目为监测项目为：pH、氨氮、高锰酸盐指数、总硬度、六价铬、挥发酚等共计39项。监测结果显示，湟中县上新庄镇静房水源地、湟中县青石坡水源地各监测项目浓度均符合《地下水质量标准》(GB14848-2017)Ⅲ类标准限值。