Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

| 附件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西宁市湟中区2020年第四季度饮用水水质监测结果统计表 |  |  |  |  |  |  |
| 采样类别 |  | 水样类型 | 采样地点 | 水样编号 | 工程名称 | 监测结果 |
| 市政 （5） |  | 末梢水 | 和平路政府食堂 | HZ630122001 | 湟中县城人畜饮水工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 通宁路卫健局 | HZ630122002 | 湟中县城人畜饮水工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 金塔路饭馆 | HZ630122003 | 湟中县城人畜饮水工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 团结北路疾控中心 | HZ630122004 | 湟中县城人畜饮水工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 迎宾路卤肉饭馆 | HZ630122005 | 湟中县城人畜饮水工程 | 合格 |
| 农村 （30） | 鲁沙尔镇 | 末梢水 | 鲁沙尔镇南门村 | HZ630122006 | 湟中县城人畜饮水工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 鲁沙尔镇昂藏村 | HZ630122007 | 湟中县城人畜饮水工程 | 合格 |
|  | 上新庄镇 | 末梢水 | 上新庄镇上新庄村 | HZ630122008 | 上新庄镇上新庄村人畜饮水工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 上新庄镇红牙合村 | HZ630122009 | 湟中县上新庄镇马家滩等八村人畜饮水工程 | 合格 |
|  | 田家寨镇 | 末梢水 | 田家寨镇田家寨村 | HZ630122010 | 湟中县田家寨镇19村人畜饮水工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 田家寨镇毛家台村 | HZ630122011 | 湟中县田家寨镇19村人畜饮水工程 | 合格 |
|  | 土门关乡 | 末梢水 | 土门关乡土门关村 | HZ630122012 | 土门关乡青峰、土门关、贾尔藏、关跃4村人畜饮水工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 土门关乡加汝尔村 | HZ630122013 | 湟中县小南川西山人畜饮水工程 | 合格 |
|  | 大才乡 | 末梢水 | 大才乡大才村 | HZ630122014 | 湟中县大才、汉东27村人畜饮水工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 大才乡小磨石沟村 | HZ630122015 | 湟中县大才、汉东27村人畜饮水工程 | 合格 |
|  | 汉东乡 | 末梢水 | 汉东乡后窑村 | HZ630122016 | 湟中县大才、汉东27村人畜饮水工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 汉东乡下麻尔村 | HZ630122017 | 湟中县大才、汉东27村人畜饮水工程 | 合格 |
|  | 甘河滩镇 | 末梢水 | 甘河滩镇上河湾村 | HZ630122018 | 湟中县城人畜饮水工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 甘河滩镇黄一村 | HZ630122019 | 湟中县城人畜饮水工程 | 合格 |
|  | 共和镇 | 末梢水 | 共和镇前营村 | HZ630122020 | 共和镇前营村人畜饮水工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 共和镇押必村 | HZ630122021 | 湟中县共和镇22村人畜饮水工程 | 合格 |
|  | 多巴镇 | 末梢水 | 多巴镇丰胜村 | HZ630122022 | 湟中县已有水源应急备用引水工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 多巴镇城中村 | HZ630122023 | 湟中县已有水源应急备用引水工程 | 合格 |
|  | 拦隆口镇 | 末梢水 | 拦隆口镇拦一村 | HZ630122024 | 湟中县李家山、海子沟片区饮水安全工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 拦隆口镇南门1村 | HZ630122025 | 湟中县上五庄、拦隆口、多巴三镇农村饮水安全工程 | 合格 |
|  | 上五庄镇 | 末梢水 | 上五庄镇友爱村 | HZ630122026 | 湟中县上五庄、拦隆口、多巴三镇农村饮水安全工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 上五庄镇小寺沟村 | HZ630122027 | 上五庄镇小寺沟村人畜饮水工程 | 合格 |
|  | 李家山镇 | 末梢水 | 李家山镇李家山村 | HZ630122028 | 湟中县李家山、海子沟片区饮水安全工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 李家山镇柳树庄村 | HZ630122029 | 湟中县李家山、海子沟片区饮水安全工程 | 合格 |
|  | 海子沟乡 | 末梢水 | 海子沟乡阿滩村 | HZ630122030 | 湟中县李家山、海子沟片区饮水安全工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 海子沟卫生院 | HZ630122031 | 湟中县李家山、海子沟片区饮水安全工程 | 合格 |
|  | 西堡镇 | 末梢水 | 西堡镇西堡村 | HZ630122032 | 西堡乡人畜饮水工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 西堡镇羊圈村 | HZ630122033 | 西堡乡人畜饮水工程 | 合格 |
|  | 群加乡 | 末梢水 | 群加乡下圈村 | HZ630122034 | 群加乡下圈人饮工程 | 合格 |
|  |  | 末梢水 | 群加乡唐阳村 | HZ630122035 | 群加乡唐阳人饮工程 | 合格 |